## Sheet1
用户故事视角
用户故事 | 角色 | 功能模块 | 功能名 | 描述 | 功能流程
作为安保人员，我希望能实时查看各展柜的温湿度和光照数据，以便确保文物保存环境达标 | 安保人员 | 环境监控 | 查看实时环境数据 | 实时展示温度、湿度、光照、烟雾浓度及设备状态 | 传感器采集→MQTT上报→后端接收→前端大屏展示
作为安保人员，我希望能查看环境数据的历史趋势，以便分析环境波动规律 | 安保人员 | 环境监控 | 历史趋势查询 | 以折线图展示过去24小时/7天的温度、湿度等数据变化 | 后端查询历史数据→前端ECharts渲染
作为安保人员，我希望能远程控制展柜补光灯、蜂鸣器、电机等设备，以便快速响应异常情况 | 安保人员 | 设备控制 | 执行器远程控制 | 通过页面按钮远程开启/关闭LED、蜂鸣器、电机、补光灯 | 前端下发指令→后端MQTT下发→硬件接收执行→状态反馈
作为安保人员，我希望能设置环境阈值告警规则，以便温湿度或烟雾超标时收到告警 | 安保人员 | 告警管理 | 动态规则配置 | 可视化配置规则表达式（如 temperature>28），触发后联动执行器或推送告警 | 配置规则→后端保存→规则引擎评估→条件满足时触发联动
作为安保人员，我希望能收到实时告警推送，以便第一时间处理异常 | 安保人员 | 告警管理 | 实时告警推送 | 大屏滚动显示最新告警，同时WebSocket推送弹窗和声音提示 | 规则引擎触发→告警入库→WebSocket推送→前端展示
作为安保人员，我希望能查看历史告警记录并标记处理，以便追溯问题和闭环管理 | 安保人员 | 告警管理 | 告警确认与处理 | 查看告警列表，支持人工确认、处理，记录处理人 | 告警列表查询→点击确认/处理→后端更新状态
作为安保人员，我希望能对异常告警一键生成工单，以便派发维修任务 | 安保人员 | 工单管理 | 告警转工单 | 在告警详情页生成工单，指派给具体维修人员 | 选择告警→填写工单信息→生成工单→指派处理
作为安保人员，我希望能通过摄像头实时识别人员身份，以便控制门禁权限 | 安保人员 | AI视觉 | 人脸识别门禁 | 摄像头抓拍人脸，与注册库比对，授权人员亮绿灯开闸，黑名单红灯告警 | 摄像头视频流→WebSocket发送至后端→人脸识别→返回结果→硬件联动
作为安保人员，我希望能自动检测火灾和烟雾，以便尽早发现火情 | 安保人员 | AI视觉 | 火焰/烟雾检测 | 对摄像头画面实时分析，识别到明火或烟雾时立即弹窗告警 | 视频抽帧→调用火焰检测模型→置信度超过阈值→触发告警并联动蜂鸣器
作为安保人员，我希望能自动检测翻越、打架、跌倒等异常行为，以便及时介入 | 安保人员 | AI视觉 | 异常行为检测 | 识别画面中的翻越围栏、打架、跌倒等行为，触发告警并生成工单 | 视频抽帧→调用行为检测模型→识别出异常行为→告警+联动
作为策展人/工作人员，我希望能通过刷脸快速登录管理后台，以便获取授权权限 | 工作人员 | 系统管理 | 人脸登录 | 在登录页调用摄像头刷脸，与库中人员比对，验证通过后生成token | 摄像头抓拍→人脸搜索→验证通过→返回token→跳转后台
作为策展人/工作人员，我希望能通过自然语言咨询文物保护知识和环境数据，以便获得决策支持 | 工作人员 | AI Agent | 智能问答与诊断 | 在对话窗口提问（如“为什么1号展柜温度升高？”），Agent结合传感器数据和知识库回答 | 用户提问→LangChain4j调用工具函数→RAG检索知识库→返回自然语言回答
作为系统管理员，我希望能管理所有设备（注册、编辑、删除），以便维护设备台账 | 系统管理员 | 系统管理 | 设备管理 | 增删改查设备信息，查看在线/离线状态、最后活跃时间 | 前端表单提交→后端数据库操作→同步设备列表
作为系统管理员，我希望能管理布防撤防状态，以便在不同时间段切换安防模式 | 系统管理员 | 系统管理 | 布防撤防控制 | 一键布防（开启入侵检测）或撤防，实时显示当前状态 | 点击布防/撤防按钮→后端更新arm_status→硬件联动或状态记录
作为系统管理员，我希望能管理已注册人脸库，以便授权或移除人员 | 系统管理员 | 系统管理 | 人脸库管理 | 支持从摄像头或照片注册人脸，编辑姓名/角色，删除人脸 | 注册→调用人脸模型提取特征→存储；删除→移除特征和人员记录
作为系统管理员，我希望能查看所有通行记录，以便审计人员进出情况 | 系统管理员 | 系统管理 | 通行日志查询 | 分页列表展示每次人脸识别的结果、时间、是否授权 | 人脸识别时记录日志→后端存储→前端列表查询
作为安保人员，我希望能处理告警事件并记录，以便实现闭环管理 | 安保人员 | 告警管理 | 告警处置归档 | 对告警事件进行处置并归档 | 告警触发→处置操作→结果记录→归档完成
作为系统管理员，我希望能查看所有告警记录，以便追溯问题 | 系统管理员 | 告警管理 | 告警日志查看 | 查看历史告警记录列表 | 后端查询告警日志→前端列表展示
作为系统管理员，我希望能管理绑定设备，以便新增或移除传感器/执行器 | 系统管理员 | 系统管理 | 设备绑定管理 | 添加新设备或解绑已有设备 | 后台设备注册→绑定关系维护→设备上线
作为系统管理员，我希望能管理人脸库，以便注册或删除人员信息 | 系统管理员 | 人脸识别 | 人脸库管理 | 上传图片注册人脸、删除人脸、列表查询 | 前端上传图片→后端特征提取→存储→列表展示
作为系统管理员，我希望能通过对话咨询文物保存标准，以便获得专业指导 | 系统管理员 | 智能体 | 文保智能问答 | 通过对话获取文物保存标准、设备维护建议 | 用户提问→RAG知识库检索→智能体回答
作为策展人，我希望能查看联动策略执行日志，以便追溯策略触发情况 | 策展人 | 数据可视化 | 策略执行日志 | 查看策略触发的历史记录 | 后端查询日志→前端列表展示
作为系统管理员，我希望能查看多设备总览，以便集中监控所有展柜 | 系统管理员 | 数据可视化 | 多设备总览 | 在一个页面查看所有展柜的温湿度、光照、烟雾及设备状态 | 后端聚合数据→前端分块展示
业务场景：环境异常自动联动控制
步骤 | 角色 | 动作 | 说明
1 | 系统 | 实时监测 | 硬件传感器持续采集温湿度、烟雾等数据，通过MQTT上报后端
2 | 系统 | 规则判断 | 规则引擎评估规则表达式（如 temperature > 28 && humidity < 45）
3 | 系统 | 触发联动 | 满足条件时，执行关联动作（MQTT开启加湿器/电机通风）
4 | 系统 | 生成告警 | 同时生成告警记录，推送到大屏和管理后台
5 | 安保人员 | 接收告警 | 大屏弹窗、声音提示，显示告警内容
6 | 安保人员 | 确认处理 | 点击确认，填写处理意见，关闭告警
7 | 系统 | 记录闭环 | 更新告警状态和处理人，完成闭环
业务场景：异常行为检测与处理
步骤 | 角色 | 动作 | 说明
1 | 系统 | 实时视频分析 | 摄像头视频流抽帧，调用行为检测模型
2 | 系统 | 识别异常 | 模型输出行为类别（翻越、打架、跌倒）及置信度
3 | 系统 | 触发告警 | 生成warning级别告警，大屏滚动显示并语音提示
4 | 安保人员 | 查看视频回放 | 点击告警查看对应监控录像片段
5 | 安保人员 | 现场处置或报修 | 若为打架等危险行为，通知附近安保；若为跌倒，呼叫医疗
6 | 系统 | 生成工单 | 自动生成工单，指派给安保组长跟进处理结果
7 | 安保人员 | 关闭告警 | 处置完成后标记告警为已处理，填写备注
业务场景：AI Agent 智能问答辅助决策
步骤 | 角色 | 动作 | 说明
1 | 工作人员 | 打开智能助手 | 在管理后台点击“智能助理”标签页
2 | 工作人员 | 输入问题 | 如“为什么1号展柜昨晚温度突然升高？”
3 | 系统 | 工具调用 | Agent调用 query_sensor_data 获取该展柜温度历史曲线
4 | 系统 | 知识库检索 | 同时从Chroma向量库检索关于温升影响、空调故障的知识片段
5 | 系统 | 生成回答 | 大模型综合数据和知识，生成自然语言诊断报告和建议
6 | 工作人员 | 采纳或追问 | 根据回答调整设定或进一步提问
业务场景：人脸注册与门禁授权
步骤 | 角色 | 动作 | 说明
1 | 系统管理员 | 打开人脸库管理 | 在后台选择“注册人脸”
2 | 系统管理员 | 选择注册方式 | 可通过摄像头实时抓拍或上传照片
3 | 系统管理员 | 填写人员信息 | 输入姓名、选择角色（staff/visitor/blacklist）
4 | 系统 | 提取人脸特征 | 调用人脸识别模型提取512维特征向量，存入SQLite向量库
5 | 系统管理员 | 保存 | 后端将人员信息和特征关联存储
6 | 安保人员 | 测试门禁 | 被授权人员在摄像头前刷脸，系统比对成功，LED绿灯亮，记录通行日志